不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS O:监查1,Q:监查1,E:监查1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 四川众弘成物业服务有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 管理处 | 陪同人员 | 邬中富 |
| 不符合事实描述: 查万用表、钳行表、兆欧表检定或校准证书，未能提供万用表、钳行表、兆欧表有效检定或校准证书。 上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ■ 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2020.6.8 日 期：2020.6.8 日 期：2020.6.8 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：              日期: