[image: image1.png]


北京国标联合认证有限公司



        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


   文件审核

	受审核方名称：
	金卡智能集团股份有限公司
	评审依据
	GB/T19022-2003/ISO10012:2003

	审查文件的名称： 


	管理手册 Q/JK-C1-701 版本号：A              

程序文件             版本号：         
实施日期：2020 年 02 月20 日

其他：

	文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）：

1. 是否已建立了所需的文件体系，并对照符合标准要求；    ■是    □否
2. 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围，包括测量设备和测量过程；■是 □否
3. 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求；      ■是    □否
4. 是否已制定了测量管理体系的质量目标；■是    □否 
5. 是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责，并确定了必要的资源；■是    □否
6. 测量管理体系是否已运行3个月或以上，绩效建立了必要的监控机制；   ■是    □否   
7. 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。  ■是    □否
8. 公司是否具备相应资质，并提交证明。■是   □否
有，请说明：营业期限2004年07月28日至长期，2018年12月12日取得三证合一的营业执照，统一社会信用代码91330000691292005R。该公司已通过了华夏认证中心有限公司的ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证（2022年08月04日到期），OHSAS18001:2007职业健康安全体系认证（2021年03月12日到期）、取得了实验室认可证书，注册号CNAS L9771，有效期至2023年03月02日；检查了企业的计量器具型式批准证书，共35份，抽查其中两份： 2019F795-33,计量器具名称：无线远传膜式燃气表，型号规格JGD1.6-N\JGD2.5-N，1.5级，发证日期2019年10月28日；2020F310-33，计量器具名称：无线远传膜式燃气表，型号规格JGD-N1.6-1\JGD-N2.5-1，1.5级，发证日期2020年03月18日。
9. 申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。□是    ■否

        有，请说明:
                                     文件审核人：

                                                                    年    月    日

	文件审核结论：

■企业文件基本符合标准的要求。
□企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正， 可在现场审核时确认纠正结果。

□企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。

□已为实施现场审核做好准备，初步确定现场审核时间为：     年  月  日
                                        文件审核人：                  年    月    日

	受审核方意见：

    □同意审核意见，研究后结合实际修改文件，并按计划做好现场审核准备。
    □不同意审核意见。
                                        受审核方管理者代表：

        年    月    日


文件审核问题表

	编号
	主要问题
	标准条款
	说明

	1
	手册里的职能分配表中，缺少条款7.2.2测量过程设计。
	5.1
	

	2
	测量软件管理程序、测量环境控制程序中的程序名称不对。
	6.2.1
	

	3
	手册和程序文件中的品质部部门名称多处不一致。
	6.2.1
	

	4
	公司制定的总目标覆盖条款偏少。
	5.3
	

	文件修改验证情况：

    ■以上情况已纠正

    □未纠正

 原因：

                                                   文件审核人：

年    月    日


第 1 页 共 2 页

