编号：00207-2019

不符合项报告

企业名称：金卡智能集团股份有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 采购中心 陪同人员: 王文涛

不符合事实描述： 采购中心未提供光谱仪设备提供商的评价材料及信息，与企业规定的Q/JK-02-401《采购控制程序》要求不符。 不符合认证审核准则条款号：_ GB/T19022-2003标准 6.4外部供方 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页

编号：00207-2019

不符合项报告

企业名称：金卡智能集团股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 测试中心 陪同人员: 毕柳

不符合事实描述： 查：测试中心的光谱仪配备的标准控样编号YSBS41344-2014(材字968)，Y12Cr18Ni9（303）不锈钢，未列入标准物质台账管理。 不符合认证审核准则条款号：_ GB/T19022-2003标准 6.3.1条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页