测量管理体系

（GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003）

监督审核报告书

认 证 企 业： 沙钢集团安阳永兴特钢有限公司

编   号   0013-2018-2020

审核类型：   年度监督审核

编号：0013-2018-2020

监督审核报告

一、基本情况

| 企业名称 | 沙钢集团安阳永兴特钢有限公司 | 企业联系人 | 吴金林 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0256 | 证书有效期 | 2023年5月30日 |
| 监督审核次数 | 第二次监督审核 | 本次监督时间 | 2020年6月3日 |
| 监督审核员 姓名及确认号 | 黄金荣：中认协评-（2018）249 号 尹彩侠：中认协注-（2016）294 号 韩友道：ISC-JSZJ-001 孙敦勤：ISC-JSZJ-002 | 监督审核涉及的区域或部门 | 设备能源环保处 炼钢厂 技术质量处 |

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、及管理方面比去年都有很大提升，企业制定了多项生产管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业能源计量情况：2019年耗能为109.23万吨万吨标准煤。是重点耗能单位。企业配备进出用能单位测量设备为10台件，次级用能单位测量设备122台件，主要用能测量设备为405台件，配备率均满足要求。企业主要耗能为电力和焦炭，配备电能表、轨道衡和电子汽车衡。能源测量设备配备和准确度等级满足要求。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，在沙钢集团安阳永兴特钢有限公司现场审核中，审核组分两个组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、质量和环境等方面的2个职能部门和1个分厂。覆盖了GB/T 19022-2003标准相关要素和体系涉及的主要范围。重点核查环节有原材料检验、产品出厂检验等测量过程及测量设备量值溯源完成情况。企业未建立最高计量标准，测量设备均送到有资质的检定/校准机构检定/校准。控制的抽查：抽查不确定度评定、监视与统计、有效性确认、控制图等方法正确。测量方法、环境条件、人员操作技能受控，满足要求。公司领导层重视测量管理体系各项工作，配备完善了相关资源和设备，公司制定了6项测量体系质量目标，有具体指标可测量，查：2020年公司级工作方针及目标展开图，质量目标在相关部门进行了分解，每月统计考核。1到4月份目标都已完成。沙钢集团安阳永兴特钢有限公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司可持续发展的需要。企业效益逐年提高。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1公司的测量体系内审：

为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，于2020年5月9日至5月10日，公司进行了年度测量管理体系内部审核工作。按GB/T 19022-2003标准的要素要求，分2个组对公司3个职能部门和5个分厂进行了审核。内部审核未发现不符合项，开出整改项18个，到目前为止整改项已全部完成整改。

3.2公司的测量体系管理评审：

公司领导层为了系统的了解和自我评价公司测量管理体系一年内运行情况，在测量管理体系内部审核结束后，由设备能源环保处牵头组织，策划制定了管理评审计划并实施。2020年5月18日，由管理者代表杨武主持，公司召集测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议。编制了评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。体系运行是充分的、、适宜的、有效的。

4、为持续改进而策划的活动的进展

企业炭含量分析测量过程为关键测量过程，测量过程识别、测量设备配备、检定、验证，测量过程有效性确认，测量不确定度评定、测量过程控制和监视满足要求。

5、对上次审核中确定的不符合采取措施的情况：

去年监督审核未发现不符合项。

企业内部审核开出整改项18个，到目前为止整改项已全部完成整改。

6.对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7.管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了6项测量体系质量目标，有具体指标可测量，查：2020年公司级工作方针及目标展开图，，质量目标在相关部门进行了分解，每月统计考核2020年1-4月份目标已完成。进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合GB/T 19022-2003标准要求。使其更具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

- 对组织任何变更的审核：

企业组织机构已进行了调整、变更。取消生产制造处，设立生产安全处，新增技术质量处和设备能源环保处。职能进行了相应的调整。具体见组织机构图。企业营业执照没有变化。测量管理体系手册和程序文件于2019年5月20 重新发布，见发布令。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用符合的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：招投标和企业形象宣传。

10.本次审核未发现一般不符合项 ，未发现严重或系统性的不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过2020年6月3日，对沙钢集团安阳永兴特钢有限公司测量管理现场监督审核.验证了贵公司测量管理体系在去年监督审核后1年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为沙钢集团安阳永兴特钢有限公司测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

另为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业做好测量设备管理和使用维护管理，确保测量设备满足使用要求。加强体系主管人员培训。

- 其他需要说明的事项:

12. 审核组组长（签字）：                                日期：

13.审核组成员(签字)：                                  日期：

四、报告审查人意见

审查人员（签字）：                                     日期：

五、 认证机构负责人(签字)：                            日期：