编号：0020-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 大庆市闳天科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质检部 陪同人员:

不符合事实描述： 发现本次内审与上一次内审时间间隔超过公司规定的12个月，不符合GB/T19022-2003 8.2.4条款“在构成测量管理体系的各个过程中，应监视计量确认和测量过程。监视应按照形成论据的程序和确定的时间间隔进行。”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：___________8.2.4条款__________ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.5.31

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页