编号：0012-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 江西洪都航空工业集团有限责任公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 陪同人员:

不符合事实描述： 查编号14005148的直读光谱仪整机虽经3611计量站检定，但其配套的温度仪表未经检定。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003 7.3.2溯源性 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页