[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0067-2019-2020
审核员现场审核记录

企业名称：大庆市昊博电子科技有限公司     
审核员：高喜静                                    审核日期： 2020年06月13日 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	查《测量管理体系管理手册》测量职能机构是质量技术部，询问：质量技术部经理金梅、检验人员清楚自己的工作职责。
	质量技术部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	企业已组织识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。内部顾客满意度97.8；

企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。
	质量技术部
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3质量目标
	企业制定了总的质量目标，质量技术部已对公司总的质量目标进行了统计，2020年1月－2020年5月份质量目标均能达标，因企业规模较小，各部门未分解。
	质量技术部
	否

	4
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。
	6.1人力资源
	企业识别了测量管理体系相关人员7人，编制了计量人员情况一览表。企业通过《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。

质量技术部制定了各类人员能力要求，办公室制定了2020年度计量人员培训计划共3项，对计量人员的培训按计划实施，检查发现2020年3月份对全员开展了“计量法相关内容”培训班，但未对该培训班培训效果进行有效性评价，不符合GB/T19022-2003标准6.1.2条款“---评价培训的有效性并予以记录”的规定的要求。
	质量技术部
办公室
	次要不符合01

	5
	企业是否形成详细的程序文件？是否建立软件管理程序文件？记录标识、贮存、保护、保存期？
	6.2信息资源
	企业建立了HB/CL(01-20)-2019
《测量管理体系程序文件》共20个控制程序；建立了编码为HB/CL-07-2019《测量软件管理控制程序》。目前暂无测量软件。记录清晰正确，保存期限5年，符合规程要求，受控。
	质量技术部
	否

	6
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1

程序
	查执行标准：GB/T20970-2015《石油天然气工业 井下工具 封隔器和桥塞》，标准有效；

查封隔器产品出厂检验报告单，检验人：边宏志，检验结果：合格，检验日期：2020.5.15
技术文件受控且标识，均为现行有效版本，计量单位书写正确。
	质量技术部
	否

	7
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？
	6.2.3记录
	编制了编码HB/CL-08-2019《记录控制程序》；查编号202005015堵塞器，型号：DSQ20，检验人：边宏志，检验结果：合格，检验日期：2020.6.8
记录清晰正确，保存期限5年，符合规程要求，受控。
	质量技术部
	否

	8
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识？

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查《测量设备一览表》共计11台，已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求，查编号为5638412，（50－75）mm的外径千分尺，检定日期：2019年9月10日，有效期至2020年9月9日。粘贴了计量确认合格证标识，内容符合要求。企业所有在用的测量设备对检环境条无特殊要求，详见《测量设备溯源抽查表》。校准证书与台账信息一致，测量环境满足要求。
	质量技术部

	否

	9
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了编码为HB/CL-07-2019《测量软件管理控制程序》。目前暂无测量软件。
	质量技术部
	否

	10
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查阅公司外部供方名录，对哈尔滨量具刃具有限责任公司、桂林量具刃具有限公司等外部供方进行评价，满足要求。
	采购销售部
	否

	11
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	查：企业对重要测量过程石油钻采配件-连接套测量过程导出了计量要求，并对重要测量过程配备的测量设备并进行了计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》仪器编号为187387，（0-40）Mpa的压力表游标卡尺、千分尺等进行计量确认。

	质量技术部
	否

	12
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，共识别了10个测量过程，企业将石油钻采配件-连接套测量过程定为重要关键测量过程。编制了控制规范，抽查了HB/CLGL-001《石油钻采配件-连接套测量过程控制规范》，对石油钻采配件-连接套测量过程进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监视，详见《测量过程控制检查表》及附件。
	质量技术部
	否

	13
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业内部顾客满意度97.8。达到企业制定的质量目标。
	采购销售部
	否

	14
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了HB/CL-19-2018《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。现场验证了企业内审中发现的1项不符合项，于2020年4月20日整改结束已关闭。
	质量技术部
	否

	15
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	部门发现的纠正和预防措施控制按照HB/CL-20-2019《持续改进控制程序》执行。
	质量技术部

	否

	16
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167-2006
	企业主要耗能为电；2020年1月-2020年5月用电2.2t标准煤。不是耗能企业。
	办公室
	否

	17
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	抽查三份产品质量记录均能使用法定计量单位。企业无强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。
	质量技术部
	否

	18
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业能源计量器具共有2台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。
	办公室
	否

	19
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求

	用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表1块和2级的水表1块，满足GB17167标准4.3.8表4的要求 。
	办公室
	否

	20
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理。
	办公室
	否

	21
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。企业每月抄表并对能源数据进行平衡和分析
	办公室
	否

	22
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？


	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于开发市场，用于企业形象广告宣传；企业用于中国石油天然气有限公司和大庆油田、长庆油田等招投标加分。
	办公室

采购销售部
	否


 1 / 2

