编号：0100-2020

不符合项报告

企业名称：江苏希诺实业有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 制造部 陪同人员:罗峥

不符合事实描述： 检查企业的《测量过程及控制一览表》中未识别出五金车间杯身螺纹直径的检测过程。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.2.2条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

编号：0100-2020

不符合项报告

企业名称：江苏希诺实业有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 品质部 陪同人员:吴秋霞

不符合事实描述： 查通用卡尺的校准室的环境要求为（20±2）℃，现场已配备了空调及温湿度计，但温湿度计未校准. 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.1条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：