编号：0052-2019-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 大容量注射液装量测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 大容量注射剂1号车间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 282.37g~290.55g |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | ±1g |
|  |  | 公差T |  | ±3g |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  | 分辨力：0.01g |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 电子天平 |  |  | (0-2100)g |  |  |  | ±0.05g |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 7-110029 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 3-090044《大容量注射剂1号车间称重系统操作规程》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 温度18℃~25℃；湿度：（45-65）%RH |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 蔡反反经培训合格，有上岗证 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5. 测量过程监视采用比对方式进行，满足要求。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020年06月15日    审核员：                企业部门代表：王伟