编号：0115-2020

不符合项报告

企业名称：四川苏克流体控制设备有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部 陪同人员:黄鸽

不符合事实描述： 生产部使用的(0-300)㎜型编号为GH136713的数显游标卡尺使用的是校准证书未对证书进行 确认。 不符合认证审核准则条款号：___GB/T19022-2003标准7.1.1条款的要求_ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.06.14

纠正措施: 立即对该设备证书进行确认，以判定是否符合设备的计量性能。 企业部门代表签名: 审核员签名: 2020.06.14

纠正措施完成情况: 措施有效同意关闭 审核组代表签名: 日期：

可另附页