[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0115-2020
现场审核记录

企业名称：_四川苏克流体控制设备有限公司_     
审核员：_胡琳_____________        审核日期： 2020年06月13日 上午至06月14日 下午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	
	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？检查有关记录。

抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。
	4 总要求
	已确定测量管理体系的范围和内容。确定了质管部的测量设备台帐，并已识别测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求《计量要求导出记录》。


	技术部

销售部

财务部
	√

	2
	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 
	5.1计量职能

	计量职能机构为质管部。已在公司体系文件中明确规定了手册规定了总经理4项，管理者代表5项职能。计量职能部门的10项职能。

《计量职能管理程序》明确了各级领导、各部门及有关人员的职责。
	技术部
	√

	3
	是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？
测量管理体系是否满足顾客的计量要求？
如何证明符合顾客规定的要求？
	5.2 以顾客为关注焦点
	已确定顾客的测量要求并转化为计量要求。
生产部配合公司技术部明确顾客对产品的要求，并协助相关部门进行计量要求导出。通过顾客对产品反馈可证明符合顾客的要求。
	技术部
	√

	4
	是否确定岗位职责和权限？

查岗位说明书。
	6. 资源管理

6.1.1 人员的职责
	现场查阅公司岗位说明书，对人员岗位职责有要求。
	技术部

销售部

财务部
	√

	5
	是否确定人员能力要求？

如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价）
	6.1.2 能力和培训


	已确定人员能力要求

查2020年培训计划，大型测量设备上岗培训时间为2020年6月4日，有培训记录和培训评价。

已制定2020年培训计划，内容涵盖了测量体系知识培训。
	技术部


	√

	6
	文件是否定期评审并更新？

文件是否适宜和受控？
	6.2.1 程序
	查生产部外使用的技术标准及测量标准，均采用最新版，文件适宜且受控。
	技术部
	√

	7
	软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？

查测量软件清单及软件确认记录.
	6.2.2 软件
	公司已就测量软件的管理形成《测量软件管理程序》。对于软件识别和软件如何进行测试/确认形成规定。

生产部数控机床11台有测量软件，已纳入台账进行管理，按要求进行了确认或测试。
	技术部
	√

	8
	是否有记录清单？

有无记录控制程序？

记录有无标识？是否妥善贮存？是否妥善防护？是否方便检索？

使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？

有无测量记录的保存期限？
	6.2.3 记录


	有记录清单，有记录控制程序，有记录保存期限规定，有标识，有妥善贮存和防护，有记录编号。

查《进货抽检记录》，符合要求，保存期限为长期。

管理部有培训相关记录。


	技术部
	√

	9
	是否有记录清单？

有无记录控制程序？

记录有无标识？是否妥善贮存？是否妥善防护？是否方便检索？

使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？

有无测量记录的保存期限？
	6.2.3 记录


	有记录清单，有记录控制程序，有记录保存期限规定，有标识，有妥善贮存和防护，有记录编号。

生产部的《阀门压力试验记录表》，记录均在电脑中进行保存，并定期备份。来料检验已按要求填写《进货检验单》。
	技术部
	√

	10
	是否清楚地标识测量设备和技术程序？

有无设备计量确认状态的标识？

有无测量过程状态标识?受控失控.

测量设备是否与其他设备清楚地区分？

抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。
	6.2.4 标识


	已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。

抽查带表卡尺，型号（0-200）mm，B类测量设备，设备经过东莞凯威计量技术有限公司校准合格。设备上已粘贴校准合格标识。

查耐震压力表，（型号（0-25），出厂编号0E3620），已经过中国航发南方工业有限公司计量实验室校准。设备上已粘贴状态标识。
	技术部
	√

	11
	是否有测量设备管理程序？

有无测量设备台帐？是否包括标准物质?

测量设备是否处于有效的校准状态？

测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？

用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？
	6.3.1 测量设备
	公司已建立《测量设备管理程序》。质管部负责建立测量设备台账。查《测量设备台账》，公司主要测量设备有光谱仪，耐震压力表，带表卡尺，外径千分尺等。现场所查的测量设备均已纳入测量设备台账。


	销售部

财务部

技术部
	√

	12
	使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
	6.3.2环境
	测量设备使用环境条满足要求
	销售部

财务部

技术部
	√

	13
	是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？是否已建立合格供方名单？是否有评价准则并实施评价？检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。
	6.4外部供方
	已经制定《计量外部供方管理程序》，对外部供方的选择、评价形成规定。

已经按文件要求建立《服务类合格外部供方名单》，包括中国航发南方工业有限公司计量实验室、东莞凯威计量技术有限公司、广东中准检测有限公司、广东凯威检测技术技术股份有限公司等。已经按照要求实施评价，并收集外部供方的有关资料材料，评价时间2020年3月2日。
	采购部
	√

	14
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业的建立了《测量设备计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备基本满足预期使用要求。

查《测量过程有效性确认记录》，质管部对塞尺、钢直尺、钢卷尺、游标卡尺等的测量过程进行了确认。
	技术部

销售部

财务部
	√

	15
	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定?

计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审?
	7.1.2计量确认间隔
	计量确认间隔的制定和调整方法已经在《计量确认控制程序》。

已按测量设备ABC分类进行确认，公司规定A类按检定周期要求进行计量确认。C类进行首次计量确认。
	技术部

销售部

财务部
	√

	16
	是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效?

计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法?
	7.1.3设备调整控制


	本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。

该条款暂不适用。
	技术部

销售部

财务部
	√

	17
	是否有测量过程控制程序？

每一个测量过程的规范是否完整？

测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?

测量过程设计是否进行了有效性确认?
	7.2 测量过程


	已制定《测量过程控制程序》；

抽查公司识别关键测量过程3个，已对该过程已经识别过程的控制要求《关键测量过程有效性识别表》），已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，U＜U允（k=2），过程有效。
已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。具体见《测量过程控制检查表》及核查记录。
	技术部

销售部

财务部
	√

	18
	是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？
	8.2.2 顾客满意
	公司已经就顾客满意度形成《计量满意度测评程序》。公司由销售部制定外部的顾客满意度调查计划并实施。
2019年年度外部顾客满意度为95分，已达到质量目标要求。
	销售部

财务部
	√

	19
	是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录
	8.3.1不合格测量管理体系

8.3.2 不合格测量过程
	查阅《计量不合格控制程序》。对不合格的处置流程进行规定。

根据关键测量过程的过程监视记录，关键测量过程没有出现失控。
	销售部

财务部

技术部
	√

	20
	有无不合格测量设备？

如有，是否按规定处理？
	8.3.3 不合格测量设备


	编号为EY-0004有色金属元素分析仪由于工艺原因停止使用，已办理了停用手续，有测量设备处置记录。
	销售部

财务部

技术部
	√

	21
	有无纠正措施程序？

如何采取纠正措施？

有无预防措施程序？

如何采取预防措施？

如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录
	8.4.2 纠正措施

8.4.3 预防措施


	公司关于纠正预防措施控制参照质量管理体系的《纠正预防措施控制程序》执行。

暂未采取预防措施。
	技术部
	√


 1 / 1

