编号：0148-2018-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 |  | 广东宸际内衣生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品控部 | 电子秤 | 70055 | JSC-D6 | Ⅲ级 | 砝码M1等级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2019.12.06 | √ |
| 品控部 | 验布机 | YB01 | CW-888B | ±0.09 mm | 电子数显卡尺U=0.01mm，k=2； 标准钢卷尺MPE：±（0.03mm+3×10-5L） | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2019.12.06 | √ |
| 品控部 | 圆盘取样器 | 001 | -- | ±0.5cm² | 钢直尺U=0.11mm，k=2； 电子数显卡尺U=0.02mm，k=2 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2018.11.21 | √ |
| 生产部 | 钢直尺 | C10 | （0～1000）mm | ±0.1mm | 塞尺，U=2μm，k=2； 读数显微镜，U=2.0μm，k=2； 标准金属线纹尺，三等 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2018.11.26 | √ |
| 生产部 | 电子秤 | CZS-001 | JSC-D6 | Ⅲ级 | 砝码（001-300/20kg）/M1级 砝码（500g～10kg）/M1级 砝码（100mg-2000g）/M1级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2019.12.06 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认程序》、《计量外部供方管理程序》和《测量设备管理程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司的测量设备统一由技术部送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》选择并评价，校准/检定证书统一由技术部保存。 根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年6月19日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |