编号：0035-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 河南凤宝特钢有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量计控部 陪同人员:马琳凯

不符合事实描述： 查质量计控部利用直读光谱仪进行化学成分检测的岗位现场，没有提供出检测依据的标准GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放射原子发射光谱法（常规法）》。 不符合认证审核准则条款号： 6.2.1 程序 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√____； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名）： 日期:2020.6.18

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页