## 迅腾
测量过程监视统计表及监视控制图（铝合金厚度检测）
量具名称： |  | 外径千分尺 |  |  | 基准件名称: |  | 标准厚度铝合金型材
量具规格： |  | 0-25mm |  |  | 测量参数: |  | 1.500mm
日 期： |  | 2019-01-15 | 2019-03-15 | 2020-04-15 | 2020-05-15 | 2020-04-15 | 2020-05-15 | 2020-06-15 | 2020-07-10 | 2020-08-10
时 间： |  | 24:00
检测员： |  | 刘俊 | 刘俊 | 刘俊 | 刘俊 | 刘俊 | 刘俊 | 刘俊
测 量 值(m) | 1 | 1.5 | 1.501 | 1.499 | 1.504 | 1.495 | 1.504 | 1.499
| 2 | 1.506 | 1.502 | 1.506 | 1.503 | 1.503 | 1.501 | 1.503
| 3 | 1.504 | 1.505 | 1.504 | 1.502 | 1.502 | 1.505 | 1.502
| 4 | 1.5 | 1.499 | 1.501 | 1.497 | 1.508 | 1.504 | 1.505
| 5 | 1.502 | 1.498 | 1.498 | 1.502 | 1.502 | 1.503 | 1.502
平均值(X) |  | 1.5024 | 1.501 | 1.5016 | 1.5016 | 1.502 | 1.5034 | 1.5022
（R) |  | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.013 | 0.004 | 0.006
| X | 1.502 |  | UCLx=X+A2R |  | 1.5062 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.0072857 |  | LCLx=X-A2R |  | 1.4978 |  | D3 | -
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.015409 |  | D4 | 2.115
|  |  |  | LCLr=D3R |  | -
X均值 |  | 1.502 | 1.502 | 1.502 | 1.502 | 1.502 | 1.502 | 1.502 | 1.502 | 1.502 | 1.502 | 1.502 | 1.502
UCLx |  | 1.5062 | 1.5062 | 1.5062 | 1.5062 | 1.5062 | 1.5062 | 1.5062 | 1.5062 | 1.5062 | 1.5062 | 1.5062 | 1.5062
LCLx |  | 1.4978 | 1.4978 | 1.4978 | 1.4978 | 1.4978 | 1.4978 | 1.4978 | 1.4978 | 1.4978 | 1.4978 | 1.4978 | 1.4978
R均值 |  | 0.0072857 | 0.0072857 | 0.0072857 | 0.0072857 | 0.0072857 | 0.0072857 | 0.0072857 | 0.0072857 | 0.0072857 | 0.0072857 | 0.0072857 | 0.0072857
UCLr |  | 0.015409 | 0.015409 | 0.015409 | 0.015409 | 0.015409 | 0.015409 | 0.015409 | 0.015409 | 0.015409 | 0.015409 | 0.015409 | 0.015409
LCLr |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
由以上数据总得控制图
判 | 若所有X值及R值均在管制上下限内则可接受
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
[9 empty] | 判定者： | 刘俊