编号：0122-2020

| 企业 名称 | 江苏奇乐娃实业有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李政阳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/不确定度 | 测量标准装置 准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 钢直尺 | 510 | （0-1000）mm | ±0.20mm | 标准钢卷尺：±（0.03+0.03L）mm | 淮安市计量测试中心 | 2019.12.2 | √ |
| 质检部 | 砝码 | QLWO4Z601 | 30KG | （-0.1——0）MPa | 高精度计量称：Ⅲ级 | 淮安市计量测试中心 | 2019.7.29 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 1010858 | （0-150）mm | ±（0.02）mm | 量块：5等 | 淮安市计量测试中心 | 2019.12.2 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | 010 | （0-5）m | Ⅱ级 | 标准钢卷尺：±（0.03+0.03L）mm | 淮安市计量测试中心 | 2019.12.2 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | X214 | (0-25)mm | ±0.04mm | 量块：5等 | 淮安市计量测试中心 | 2019.12.2 | √ |
| 质检部 | 电子台秤 | 186 | TCS-500 | ±0.1 Kg | 砝码：M1等级 | 淮安市计量测试中心 | 2020.6.16 | √ |
| 审核综合意見： 企业没有建立计量标准，测量设备委托具备资质的检定校准机构进行检定校准，经查 6份测量设备检定/校准证书，都在有效期内使用，标识齐全，测量设备管理相关信息一致，符合标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年6月20日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表