编号：0122-2020

不符合项报告

企业名称：江苏奇乐娃实业有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质检部 陪同人员:郝达洪

不符合事实描述： 查： 生产车间编号为JY0010（0-300）mm游标卡尺未检定，不符合标准。7.3.2要求 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.3.2条款的要求。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：