| 企业 名称 | 徐州安联木业有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 尹彩侠 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技质部 | 游标 卡尺 | AL-019 | （0-300）mm | ±0.04mm | 量块4等 | 深证中航技术检测所有限公司 | 2019.07.11 | √ |
| 技质部 | 可见分光光度计 | AL-016 | 220V | Urel=1.0% (k=2) | 分光光度计 检定装置 Urel=0.4n m(k=2) | 深证中航技术检测所有限公司 | 2019.07.11 | √ |
| 技质部 | 分析 天平 | AL-013 | TG328A | U=2.2 m g(k=2) | 标准砝码F1级 | 深证中航技术检测所有限公司 | 2019.07.11 | √ |
| 技质部 | 直角尺 | Al-020 | 0-300m m | U=0.9u m(k=2) | 检标量具标准器组3等 | 深证中航技术检测所有限公司 | 2019.07.11 | √ |
| 生产部 | 钢直尺 | AL-010 | （0-300）m m | ±0.1m m | 检标量具标准器组3等 | 深证中航技术检测所有限公司 | 2019.07.11 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 20026480 | （0-40）MPa | 1.6级 | 压力表检定装置0.4级 | 徐州市铜山区市场监督综合检验检测中心 | 2020.03.19 | √ |
| 生产部 | 压力表 | A20026522 | （0-40）MPa | 1.6级 | 压力表检定装置0.4级 | 徐州市铜山区市场监督综合检验检测中心 | 2020.03.19 | √ |
| 审核综合意見： 查该公司《测量设备台账》，测量设备送徐州市铜山区市场监督综合检验检测中心、深证中航技术检测所有限公司法定计量检定机构检定／校准，抽7台测量设备 ，经查其检定、校准证书 ，填写规范，符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年07月08日 上午至2020年07月08日 下午 (共1.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |