编号：0099-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 徐州安联木业有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:技质部 陪同人员:张皖

不符合事实描述： 查：实验室人造板万能试验机，出厂编号：804，型号：MWD-10B,校准日期2019.07.03， 有效期至2020.07.02，已超期，。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022－2003标准7.3.2条款_ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页