编号：0107-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 四川川顶科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部 陪同人员:李健铭

不符合事实描述： 抽查生产部新购的一把(0-5)m的钢卷尺时发现该设备没有有效的溯源证书。不符合GB/T19022-2003标准7.3.2条款的要求。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003标准7.3.2条款的要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.6.22

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名: 2020.6.22

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页