编号：0124-2020

不符合项报告

企业名称： 䊨胜节能集团有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质管部 陪同人员: 戴瑞

不符合事实描述： 检查现场检测区对表观密度进行检测，标准要求检测环境温度为（23±3）℃，已配置了空调,但现场未配备温度计。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003标准_6.3.2_条款_。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.06.21

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页