编号：0118-2020

不符合项报告

企业名称：徐州徐工矿业机械有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 结构厂（涂装工段） 陪同人员:沈东东

不符合事实描述： 结构厂涂装 工段1910015可燃气体报警控制器，型号：UC-KB-2008B型没溯源 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022－2003标准的 7.3.2条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页