编号：0126-2020

不符合项报告

企业名称：山东精益源石油装备检测技术服务有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:技术部 陪同人员:宋帅贤

不符合事实描述： 查技术部现场使用的JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》共1份，现行有效，但未有“受控”标识。 不符合认证审核准则条款号：6.2.1程序； 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页