编号：0126-2020

不符合项报告

企业名称：山东精益源石油装备检测技术服务有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门:技术部 陪同人员:宋帅贤

不符合事实描述： 查技术部检测现场有温湿度表，已送检，检定日期为2020年9月19日，查现场“温湿度记录表”，没有记录2020年5月27日-29日的温度和湿度相关信息。 不符合认证审核准则条款号：6.3.2环境； 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页