不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □EMS □OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 景德镇锐航机械有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 技术质量部 | 陪同人员 | 张小龙 |
| 不符合事实描述: 在检验工序看到用于注塑产品称重的电子秤一台（编号：17207280033），未提供校验证书，不符合要求。 上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 未能提供注塑产品称重的电子秤一台校准/检定合格的证据。

纠正情况： 安排相关人员联系检验。

原因分析： 相关人员对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款相关要求内容及监视和测量设备管理知识培训不到位，导致未按期进行送检。

纠正措施： 组织相关人员进行培训ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款知识。 预定完成日期：

举一反三检查情况： 检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 实施有效。 验证人： 日期：

受审核方代表：      日期

景德镇锐航机械有限公司

培训记录

| 培训项目 |  |  | ISO19001：2015标准7.1.5条款培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 |  |  | 2020.6.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 点 |  |  | 公司会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训讲师 |  |  | 徐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核及评价记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 考评成绩 |  |  |  | 操作技能 |  |  | 质量体系标准条款 |  |  |  |  | 效果评价 |  |  | 评价人 |
|  | 好 | 中 |  | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 |  | 中 | 差 |  | 好 | 中 | 差 |  |
| 张小龙 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 徐全 |
| 李莹 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 徐全 |
| 伊镇平 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 徐全 |
| 朱芳 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 徐全 |
| 综合评价： 以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。 评价人：徐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 | 综合部 |  |  |  |  |  |  |  | 审 核 |  |  | 徐全 |  |  |  |  |