编号：0094-2020

不符合项报告

企业名称：常州市久虹医疗器械有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:技术部 陪同人员:陶乃琦

不符合事实描述： 查企业成品检验报告书、医用外科口罩技术要求、计量器具一览表中计量单位使用不正确（Ml、KPa），不符合法制计量要求。 不符合认证审核准则条款号：_____法制计量要求________ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)_________ __ 陪同人员(签名)__陶乃琦_______ 企业部门代表（签名）_缪海丽________ 日期:2020.6.29

纠正措施: 企业部门代表签名:缪海丽 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：2020.6.29

可另附页