编号：0131-2020

不符合项报告

企业名称：扬州市楚楚文体玩具有限公司 不符合报告编号： 01

企业下属部门: 生技部 陪同人员:谢荣庆

不符合事实描述： 查，编号为CC-007 型号0-150mm游标卡尺，经2020年06月19日校准，未见确认标识。 不符合认证审核准则条款号：__GB/T 19022-2003标准6.2.4条款__ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.6.28

纠正措施: 对该游标卡尺进行有效确认，并及时贴有效标识。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期：

可另附页