编号：0130-2020

不符合项报告

企业名称：江苏润昕教学装备有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生技部 陪同人员: 王萍

不符合事实描述： 查，编号为J 3287429 型号ACS-30电子秤未进行检定。 不符合认证审核准则条款号：___GB/T 19022-2003标准 7.3.2条款___ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.6.27

纠正措施: 生技部负责对该计量器具进行溯源。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期：

可另附页