编号：0013-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 温州宏泰机械制造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部 陪同人员:陈景华

不符合事实描述： 检查生产车间在用的编号G-18855、（50-160）mm/0.01mm的内径百分表，未检定校准。 不符合认证审核准则条款号：_不符合GB/T19022:2003标准6.3.1条款的要求。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期: