| 企业 名称 | 江苏丙辰电子股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 尹彩侠 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 水表校验装置 | 1202006 | LS-5B | 0.2级 | 二等金属量器标准装置 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2019.07.23（有效期两年） | √ |
| 生产部 | 流量检定装置 | 0912002 | BCRJ15-25 | 0.2级 | 二等金属量器标准装置 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2019.07.23（有效期两年） | √ |
| 品质部 | 橡胶 硬度计 | 50420 | LX-A | ±1 HA | 邵氏硬度计 检定装置 Ⅲ 级 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2020.06.28 | √ |
| 生产部 | 砝码 | 01-02 | 25kg | M2等级 | 砝码标准装置F2 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2020.06.28 | √ |
| 生产部 | 电子 台秤 | 11032804 | TCS-150 | Ⅲ级 | 衡器检定装置M1J级 | 新沂市检验检测中心 | 2020.06.20 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 11073714 | （0-0.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表检定装置0.4级 | 新沂市检验检测中心 | 2020.07.03 | √ |
| 品质部 | 热电阻鉴定仪 | 20291 | HY2002 | U=0.0010 Ω (k=2) | 标准电阻 0.01级 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2020.06.28 | √ |
| 品质部 | 热电偶热电阻测试仪 | 20274 | HY2003A | U=0.0010 Ω (k=2) | 标准电阻 0.01级 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2020.06.28 |  |
| 审核综合意見： 查该公司《测量设备台账》，测量设备送徐州市质量技术监督综合检验检测中心、新沂市检验检测中心法定计量检定机构检定／校准，抽8台测量设备 ，经查其检定、校准证书 ，填写规范，符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年07月09日 上午至2020年07月09日 下午 (共1.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |