编号：0003-2019-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 江天科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 姜丽 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 绝缘电阻表 | LHD-010 | ZC25B-4 | Urel=7%(k=2) | 兆欧表检定装置Urel=0.07%（10MΩ ）；(k=2) | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.5.28 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | XDF-L007 | （0-300）mm | ±0.02mm | 量块 4等 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.4.8 | √ |
| 生产车间 | 里氏硬度计 | XDF-002 | TH100 | U=7HLD;k=2 | 标准硬度块U=8HLD;k=2 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.4.8 | √ |
| 生产车间 | 描纹仪 | XDF-L008 | TR223 | Urel=4.0%(k=2) | 表面粗糙度样块Urel=7%(k=2) | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.4.8 | √ |
| 生产车间 | 内径百分表 | SWJ-14 | （10-18）mm | U=2.8μm；k=2 | 百分表检定仪U=2.3μm；k=2 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.01.10 | √ |
| 生产车间 | 外径千分尺 | SWJ-05 | （0-25）mm | U=2.0μm；k=2 | 量块 4等 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.01.10 | √ |
| 审核综合意见： 公司已制定《测量设备计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》和《量值溯源性管理程序》，公司测量设备全部送外校准/检定，校准/检定机构按《外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由质量部保存，现场抽查6份校准证书，符合公司对溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核员签字： 审核日期： 2020 年 6 月 28 日 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |