编号：0095-2019-2020

| 企业名称 | 任丘市凯晟石油机械制造有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 刘文动 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生技部 | 游标卡尺 | K19F110111 | （0-200）mm | ±0.03mm | 卡尺量具检定装置 4等 | 华北油田计量中心站 | 检定：2019.10、15 | √ |
| 生技部 | 外径千分尺 | 871083 | （50-75）mm | ±0.005mm | 测微量具检定装置4等 | 华北油田计量中心站 | 检定：2019.12.17 | √ |
| 生产检验部 | 塞规 | Z190314807 | B2-22 | U=3μm K=2 | 螺纹综合测量机MPE:±（2.5+L/200）μm | 河北省计量监督检测研究院 | 校准： 2019.04.01(周期24月) | √ |
| 生产检验部 | 塞规 | Z180710021 | B6-22 | U=3μm K=2 | 螺纹综合测量机MPE:±（2.5+L/200）μm | 河北省计量监督检测研究院 | 校准： 2019.04.01(周期24月) | √ |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見： 该公司已建立《计量确认管理程序》、《采购管理程序》，抽查《测量设备台账》中4件计量器具的检定/校准证书，其检定/校准结果的量值溯源符合《溯源性管理程序》的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年06月28日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表