不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | □QMS □50430 ■EMS ■OHSMS E:监查1,O:监查1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 无棣盛大电力科技有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 供销部 | 陪同人员 | 刘伟 |
| 不符合事实描述: 查看仓库没有配备消防器材，不符合规定要求。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: ■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.2 条款 ■ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 4.4.7 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 查看仓库没有配备消防器材，不符合规定要求。

纠正情况： 马上安排购置灭火器，并放在指定区域。

原因分析： 对标准学习程度不够，没有认识到仓库消防安全的重要性，新搬迁了仓库没有及时配备灭火器

纠正措施： - 学习ISO14001:2015标准8.2条款、GB/T28001-2011标准4.4.7条款要求； - 学习公司的《应急准备和响应控制程序》要求。 预定完成日期：2020.7.10

举一反三检查情况： 查看有无类似情况，经查未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证： 实施有效。 验证人： 日期：

受审核方代表：                   日期: