不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | □QMS ■EMS ■OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 江西省白瑞碳酸钙有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 生产部 | 陪同人员 | 邓先武 |
| 不符合事实描述: 现场审核发现危化品库门口灭火器已经失效；维修车间氧气瓶和乙烯瓶摆放安全距离不够。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 现场审核发现危化品库门口灭火器已经失效；维修车间氧气瓶和乙烯瓶摆放安全距离不够。

纠正情况： 立即安排相关负责人更换有用的灭火器，并对车间氧气瓶和乙烯瓶摆放的安全距离进行调整，调整在安全距离

原因分析： 由于相关人员对8.1 标准条款学习不够、理解不深，对其重要性认识不到位

纠正措施： 立即安排相关负责人更换有用的灭火器，并对车间氧气瓶和乙烯瓶摆放的安全距离进行调整，调整在安全距离，并组织相关人员对条款8.1进行培训，培训合格有效 预定完成日期：2020.7.4

举一反三检查情况： 查公司其他部门是否有类似的情况发生

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人：日期：

受审核方代表：日期