编号：0132-2020

不符合项报告

企业名称：濮阳市东昊机械电子有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门:生产部 陪同人员:罗鹏军

不符合事实描述： 查生产部检测现场使用的出厂编号:T3120475，型号规格:(0-150)mm/0.02mm的游标卡尺已由“江苏世通仪器检测服务有限公司”校准,证书编号：KSZS199284D023，校准日期:2019年11月20日。又查《测量设备计量确认明细表》中该设备已经进行了计量确认，但设备上未粘贴计量确认状态标识。 不符合认证审核准则条款号： 6.2.4标识 ； 不符合程度：主要不符合__ __；次要不符合_ √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名)____ _____ 企业部门代表（签名）______ ___ 日期: 2020 年 6 月 30 日

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期: 年 月 日

可另附页