## Sheet1
X-R 控 制 图
单位 |  | QC（苏州） |  |  | 组数大小 |  |  | 控制 |  |  |  | X图 |  |  |  | R图 |  |  |  | 系数 |  |  |  | 仪器信息 |  |  |  | 制图日期
[5 empty] | 5 |  |  | 上限 UCL |  |  |  | 6.2529 |  |  |  | 0.8037 |  |  |  | A2 |  | 0.577 |  | 型号 | S400-K |  |  | 2020.02.14-2020.03.21
被测参数名称 |  | 温度 |  |  | 总组数 |  |  | 中心限CL |  |  |  | 6.0336 |  |  |  | 0.38 |  |  |  | D3 |  | — |  | 公司编号 | 0011H0009 |  |  | 制图
[5 empty] | 25 |  |  | 下限 LCL |  |  |  | 5.8143 |  |  |  | — |  |  |  | D4 |  | 2.115 |  | 出厂编号 | B408314101 |  |  | 冯青青
日期 |  | 2.14 | 2.15 | 2.18 | 2.19 | 2.2 | 2.21 | 2.22 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | 3.04 | 3.05 | 3.06 | 3.07 | 3.08 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 3.15 | 3.18 | 3.19 | 3.2 | 3.21
测量值 | 1 | 5.9 | 5.8 | 6 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | UCL:橙色
| 2 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | CL:蓝色
| 3 | 5.8 | 6 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | 6 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 6 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6 | 6 | LCL:黄色
| 4 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 6.2
| 5 | 6.2 | 5.8 | 6 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 6 | 6 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 平均值
Ｘ |  | 5.88 | 5.84 | 5.98 | 5.96 | 5.98 | 6.02 | 6.04 | 6.06 | 5.96 | 5.96 | 6.1 | 6.22 | 6.04 | 5.96 | 6.04 | 5.94 | 6.18 | 6.18 | 5.98 | 6.08 | 6.1 | 6.16 | 6.02 | 6.1 | 6.06 | X | 6.0336
R |  | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | R | 0.38
备注及原因分析 |  | pH计运行良好
X
UCL |  | 6.2529 | 6.2529 | 6.2529 | 6.2529 | 6.2529 | 6.2529 | 6.2529 | 6.2529 | 6.2529 | 6.2529 | 6.2529 | 6.2529 | 6.2529 | 6.2529 | 6.2529 | 6.2529 | 6.2529 | 6.2529 | 6.2529 | 6.2529 | 6.2529 | 6.2529 | 6.2529 | 6.2529 | 6.2529
CL |  | 6.0336 | 6.0336 | 6.0336 | 6.0336 | 6.0336 | 6.0336 | 6.0336 | 6.0336 | 6.0336 | 6.0336 | 6.0336 | 6.0336 | 6.0336 | 6.0336 | 6.0336 | 6.0336 | 6.0336 | 6.0336 | 6.0336 | 6.0336 | 6.0336 | 6.0336 | 6.0336 | 6.0336 | 6.0336
LCL |  | 5.8143 | 5.8143 | 5.8143 | 5.8143 | 5.8143 | 5.8143 | 5.8143 | 5.8143 | 5.8143 | 5.8143 | 5.8143 | 5.8143 | 5.8143 | 5.8143 | 5.8143 | 5.8143 | 5.8143 | 5.8143 | 5.8143 | 5.8143 | 5.8143 | 5.8143 | 5.8143 | 5.8143 | 5.8143
R
UCL |  | 0.8037 | 0.8037 | 0.8037 | 0.8037 | 0.8037 | 0.8037 | 0.8037 | 0.8037 | 0.8037 | 0.8037 | 0.8037 | 0.8037 | 0.8037 | 0.8037 | 0.8037 | 0.8037 | 0.8037 | 0.8037 | 0.8037 | 0.8037 | 0.8037 | 0.8037 | 0.8037 | 0.8037 | 0.8037
CL |  | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38