受理编号：0131-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 胶乳总固体含量的测定 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （2±0.5）g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | GB/T8298-2008《浓缩天然胶乳 总固体含量的测定》 |  |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 根据GB/T8298-2008《浓缩天然胶乳 总固体含量的测定》的要求，胶乳总固体含量的测定，秤重为（2±0.5）g胶乳，精确至0.1mg。标准已导出计量要求。 测量设备计量要求： 电子天平的测量范围（0～210）g， d=0.1mg，准确度等级Ⅰ级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准有效期 |
|  | 电子天平 |  |  | AL204 |  | d=0.1mg Ⅰ级 | N190154184 |  | 2020.4.1 |
| 计量验证记录 电子天平检定I级合格，满足测量设备的准确度等级要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 管恩华 验证日期：2019 年8 月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求， - 计量要求导出方法正确， - 测量设备的配备满足计量要求， - 测量设备经检定/校准合格， - 测量设备验证方法正确。 审核人员意见： 按GB/T8298-2008《浓缩天然胶乳 总固体含量的测定》的要求，胶乳总固体含量的测定导出的过程允许不确定度和测量设备的准确度等级，被测参数要求识别已代表了顾客的要求，过程允许不确定度和测量设备的准确度等级的导出方法正确，测量设备已进行检定，验证合格，满足计量要求。 受审核方代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |