编号：0131-2019

不符合项报告

企业名称：大连乳胶有限责任公司 不符合报告编号：01

企业下属部门生产部: 陪同人员：

不符合事实描述： 在生产部审核时发现，用于电检车间电检试验设备的电压参数测量设备编号为5458的MF47型万用表未实施计量确认的验证。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022 7.1.1 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页