[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0020-2019-2020
审核员现场审核记录

企业名称：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司    
审核员：    谢  睿        审核日期： 2020年07月15日 上午至2020年07月17日 下午

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入
不符合项

	1
	企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件，对人员能力进行评价？

培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。
	6.1.2 能力和培训

	查：炼铁厂2019年度测量人员培训工作计划一项，已完成1项，有培训相关记录。2019.10.14日到16日组织的“测量管理体系手册和程序文件”宣贯培训，共有29人参加，时间2天，有培训记录和评价。

	碳钢薄板厂/炼铁厂/炼轧厂/不锈钢分公司/焦化厂
	

	2
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	集团公司编制的测量管理手册和程序文件，已覆盖标准的全部要素，能够满足标准和企业管理要求。文件现行有效并且有受控记录。
	碳钢薄板厂/炼铁厂/炼轧厂/不锈钢分公司/焦化厂
	否

	3
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	   查：碳钢薄板厂建立了《测量软件控制程序》。对冷轧作业区测厚仪在线监测系统进行检查，软件测试记录齐全，周期为12个月。该测量软件已登记台账。

	碳钢薄板厂/炼铁厂/炼轧厂/不锈钢分公司/焦化厂
	

	4
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	6.2.3记录
6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境

	各厂已建立了本作业区测量设备台账，已按要求进行ABC分类管理。每年度技术质量部负责制定测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作。测量设备处于有效的检定/校准状态，台账信息和证书信息一致。详见《量值溯源抽查记录表》。

查：炼铁厂化验室：环境要求：（20-24）℃，湿度：（60-70）%RH。已经配备温湿度计，纳入B类设备管理。
现场有监控记录，没有出现环境失控情况。
设备有关信息与检定证书台账信息一致，设备标识完整，设备使用环境条件满足要求。
查：碳钢薄板厂冷轧作业区标准样板，编号为TMTG02，型号规格：0.1/1.0/0.8纳入A类管理。
查：碳钢薄板厂标准厚度样板，编号为T0.1-1,纳入A类，校准周期为6个月。


	碳钢薄板厂/炼铁厂/炼轧厂/不锈钢分公司/焦化厂
	否

	5
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认

	抽查炼轧厂测量设备《计量确认过程验证记录表》，核实配备的测量设备耐震压力表满足使用要求，计量验证记录内容正确。使用的测量设备均已检定/校准。
各分厂已建立了本作业区测量过程控制一览表，已按要求对设备进行确认验证管理。

抽查测量设备计量确认情况：
抽查炼铁厂氧压表（编号1107-8421-6495A）/氧气报警器（编号B5020190）等测量设备均经过校准和计量确认，抽查的测量设备已经按照工艺要求识别对应计量要求，基本符合要求。
设备上粘贴内部合格标识，并标明ABC类别，基本符合文件规定。
已经形成《2020年测量设备计量确认间隔管理目录》，对本单位测量设备的计量确认间隔形成规定并已受控。
	碳钢薄板厂/炼铁厂/炼轧厂/不锈钢分公司/焦化厂
	

	6
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？

	7.2测量过程

	查：炼铁厂识别5个作业区（1号/2号高炉作业区，3号/4号高炉作业区，5号/6号高炉作业区/喷煤作业区，保障作业区）测量过程1198个，形成《测量过程一览表》。
查：碳钢薄板厂识别7个作业区（炼钢作业区，精炼作业区，连铸作业区，热轧作业区，冷轧作业区，镀锌作业区，质检物料作业区）测量过程1018个，形成《测量过程一览表》。
查：炼轧厂识别8个作业区（炼钢作业区，连铸作业区，炼钢保障作业区，一高线作业区，二高线作业区，大棒线作业区，中板作业区和质检作业区）测量过程1329个，形成《测量过程一览表》。

集团公司建立了标准样板计量标准，对设备进行定期检定，满足测量过程管理要求。
	碳钢薄板厂/炼铁厂/炼轧厂/不锈钢分公司/焦化厂
	

	7
	溯源性，测量结果是否都能溯源到SI单位标准

	7.3.2 溯源性
	各分厂现场监视记录及相关记录都能溯源到国际单位标准。
各分厂的计量器具的检定和校准，量值溯源规范。测量设备检定/校准证书填写规范符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》。
企业计量器具，由甘肃省计量研究院以及酒泉钢铁（集团）有限责任公司检定/校准，量值溯源规范。经查13份测量设备检定/校准证书，填写规范，无遗漏，符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》。

	碳钢薄板厂/炼铁厂/炼轧厂/不锈钢分公司/焦化厂
	

	8
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
过程监视记录是否出现测量过程不合格，如有检查处理记录。

	8.2.4测量管理体系的监视
8.3不合格控制
	通过内部审核、管理评审等方式监视、评价改进措施的落实，对体系运行进行持续改进。
在测量过程中重要控制过程的监视核查方面，对关键测量过程“汽车衡检定测量过程”等使用了统计技术。
对列入体系管理的重要控制测量过程和测量设备，按照《测量过程控制规范》中规定的频次进行监视。
对各分厂的测量设备计量确认和测量过程进行持续监视，保证连续有效。
抽查按作业指导书要求形成对应测量过程记录，未发现不合格测量过程。
	碳钢薄板厂/炼铁厂/炼轧厂/不锈钢分公司/焦化厂
	


 1 / 2

