编  号：0179-2018-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 汽车衡称重测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 生产运行处 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 重量 （10～100）t |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | ±0.1% |
|  |  | 公差T |  | ±0.3% |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  | GB17167-2006的要求，用能单位燃料进厂计量配备的汽车衡应配备准确度1%（Ⅲ级）衡器。 |  |  |  |  | 其他要求 | 本测量过程配备的汽车衡，准确度等级Ⅲ级；经计量技术机构检定合格。 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| - 电子汽车衡 - 编号：202120001 |  |  | 0～120 t |  |  |  | III级 | e=20kg |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | CLZYJS/YG-GCGF-05 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 《本地计量汽车衡、轨道衡操作规程》。 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 曹仲东 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《汽车衡称重量过程不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《汽车衡称重量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 过程监视采用比对方法（同一汽车经过不同汽车衡的数据比对） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《汽车衡称重测量过程监视控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控 3. 测量过程不确定度评定方法正确 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求 5. 测量过程监视是在控制限内\测量过程控制图绘制方法正确 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020 年07 月 14 日    审核员：                企业部门代表：