编号：0092-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 湖南城通塑业科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 仓储部 陪同人员:蔡芬芳

不符合事实描述：抽查该公司仓储部使用的(0-3000)㎏地中衡编号为1811170852使用的是校准证书，未作合格确认。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T 19022-2003标准7.1.1的要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.07.15.

纠正措施: 立即安排对这台设备进行确认。 企业部门代表签名: 审核员签名: 2020.07.15.

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:

可另附页