编号：0049-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 西安高湾信息技术有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 技术部 陪同人员:武红英

不符合事实描述： 查编号：995346003数字万用表，经2020年4月24 校准，未贴确认标识。 不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003条款6.2.4标识 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2020年5月5日

纠正措施: - 1、将漏的确认标识贴到数字万用表上； 2、对技术管理部相关人员进行培训。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 已完成整改，整改有效。 审核组代表签名: 日期:2020年5月5日

可另附页