[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限企业
       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


                                                                          编 号：0137-2020
现场审核记录

企业名称：江苏红中电气集团有限公司 
审核员：  刘复荣           
审核日期： 2020年7月13日上午至2020年7月14日上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	企业编制了HZDQCL- SC-2020《测量管理体系质量手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。询问质检部乔国超，均清楚本部门及自己的职责。
	办公室

生产部

质检部
	否

	2
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	企业编制了HZDQCL CXWJ06-2020《文件管理程序》,其中规定了测量管理体系文件的控制要求。
查质检部执行的检验标准GB/T24907-20
10《道路照明用LED灯 性能要求》，受控、现行有效。
	生产部

办公室

质检部
	否

	3
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业编制了HZDQCL CXWJ07-2020《软件管理程序》，其中规定了对软件的控制要求。

企业没有检测软件。
	质检部

生产部


	否

	4
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业编制了HZDQCL CXWJ08-2020《记录管理程序》,其中规定了记录的控制要求。查《质量记录台账》，记录保存期限均为6年，符合要求。
查采购部的“采购物资验收记录”，记录编号:HZDQCL-JL-054;物资名称：钢板；采购日期：2020年4月1日；供货商：扬州建大金属有限公司；生产厂家资质及检查项目质量要求均符合要求。
	质检部

生产部


	否

	5
	是否有计量确认状态标识
	6.2.4标识
	企业编制了HZDQCL CXWJ09-2020《标识管理程序》,规定了标识的控制要求。
查质检部使用的出厂编号:GC004，型号规格:VC890D的数字万用表已由“深圳华科计量检测技术有限公司”校准,证书编号：HK05200630107，校准日期:2020年06月30日。又查《测量设备计量确认明细表》中该设备已经进行了计量确认，并粘贴计量确认状态标识。符合要求。
	生产部

质检部
	否

	6
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量

设备
	企业编制了HZDQCL CXWJ10-2020 《测量设备管理程序》、HZDQCL CXWJ13-2020《计量确认管理程序》，其中规定了测量设备的维护管理及溯源和受控要求。

企业有14台测量设备纳入了测量管理体系，建立了《测量设备台账》，测量设备的管理和溯源符合要求。

抽查质检部出厂编号：GC007；型号规格：VC890D的外径千分尺，已由“深圳华科计量检测技术有限公司”校准；校准日期：2020年06月30日；校准证书编号：HK05200630107
测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。
	生产部

质检部

采购部


	否

	7
	使用环境条件是否满足要求？
	6.3.2环境
	企业编制了HZDQCL CXWJ11-2020《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。
	生产部

质检部
	否

	8
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.1.计量

确认
	   企业编制了HZDQCL CXWJ15-201《测量过程设计和实现控制程序》，建立了《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》、《测量过程及控制一览表》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求。识别测量过程要素和控制限。测量过程进行了分类管理。

企业建立了HZDQCL CXWJ13-2020《计

量确认管理程序》以及HZDQCL CXWJ09-202

0《标识管理程序》。

    查出厂编号：GC008；型号规格DL500
的扭力扳手；校准证书编号：HK05200630108；校准日期：2020年6月30日。

设备在有效校准期限内使用，满足预期使用要求。
	质检部

生产部


	否

	9
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业编制了HZDQCL CXWJ14-2020 《计

量确认间隔管理程序》，HZDQCL CXWJ10-20
20《测量设备管理程序》。

企业暂无需要调整间隔的测量设备。 
	生产部

质检部
	否

	10
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业编制了HZDQCL CXWJ10-2020《测量设备管理程序》、HZDQCL CXWJ13-2020

《计量确认管理程序》、HZDQCL CXWJ14-2

020《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。

企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。
	生产部

质检部
	否

	11
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制了HZDQCL CXWJ13-2020 《计量确认管理程序》及《测量过程及控制一览表》，共26个测量过程，其中1个关键过程23个重要过程，2个一般过程。

对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，其中关键测量过程为：灯杆壁厚测量过程；编制了“灯杆壁厚测量过程控制规范”，按照控制规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。

查关键测量过程，即“灯杆壁厚测量过程”的“计量确认过程验证记录表”，采用了准确度比较法进行验证，验证方法正确，符合要求。

查质检部提供的检测日期为2020年6月11日，编号为HZDQCL-CXWJ21-2010的“双臂灯杆检验记录”中，没有检验依据信息。不符合认证审核准则条款号：7.2.4测量过程的记录a)。
	生产部

质检部

营销部


	不符合01

	12
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业编制了HZDQCL CXWJ16-2020 《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。

抽查高度控制测量过程《灯杆壁厚测量过程测量不确定度评定报告》，评定方法符合要求。见附录A《灯杆壁厚测量过程测量不确定度评定报告》。
	质检部


	否

	13
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业测量设备委外送检到1个机构进行检定校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

抽查出厂编号： DQ01； 型号/规格：（0-200）mm的游标卡尺。其校准证书编号：HK0520063105；校准日期：2020年6月30日；证书填写规范，测量设备量值均已溯源到SI单位，符合要求。
	质检部

生产部

办公室
	否

	14
	企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？
	8.2.2顾客

满意
	企业编制了HZDQCL CXWJ02-2020 《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。

2020年4月企业对顾客的满意度进行了调查，分别发出内、外部顾客满意度调查表6张和3张，收回9张，顾客满意度98.88%。
	营销部
质检部
	否

	15
	企业每年进行几次测量管理体系内审？单独内审还是结合内审？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业于2020年4月，单独组织了企业内部的测量管理体系审核，对企业所有部门进行了全要素审核。
	质检部


	否

	16
	企业是否对测量体系监视形成文件？是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管 理体系的

监视
	企业编制了HZDQCL CXWJ18-2020《测量管理体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。

对列入体系管理的测量设备和计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。
	质检部

生产部

办公室

	否

	17
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	查质检部的“检验记录”;名称：双臂灯杆；规格型号：11米；检验项目名称：灯杆壁厚；检验依据：Q/321084KXV01-2014;《钢
质照明杆》;检验日期：2020年06月11日。计量单位使用情况符合要求。
企业无强制检定设备。


	质检部

生产部

办公室
	否

	18
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167-2006
	公司主要耗能品种为水和电。

2019年能耗为：水：1200吨，折标煤0.1028吨标煤；电：15000kWh，折标煤1.8435吨标煤。共消耗1.9463吨标煤。

公司不是重点用能单位。
	生产部


	否


 4 / 5

