编号：0045-2017-2020

不符合项报告

企业名称： 六安新兴塑管有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:质量部 陪同人员:张刚

不符合事实描述： 查检验室现场使用的出厂编号为9347，规格型号为（0-125）mm的游标卡尺没有进行计量确认， 不符合GB/T19022-2003条款7.1.1总则中“应设计并实施计量确认，以确保测量设备的计量特......和测量设备验证”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：7.1.1总则 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√ 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页