编号：0095-2020

不符合项报告

企业名称：信东仪器仪表（苏州）股份有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 技术部 陪同人员: 丁凯

不符合事实描述： 电子检测室内一台SDJ410高低温试验箱未进行检定/校准。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003标准_6.3.1_条款_。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.07.12

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页