不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □EMS □OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 天津博昊科技发展有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 品质部 | 陪同人员 | 赵佳 |
| 不符合事实描述: 企业未能提供钢直尺等计量检验设备校准或验证的相关证据 上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2020年7月14日 日期： 2020年7月14日 日期：2020年7月14日 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期：2020年7月15日 |  |  |  |