编号：0093-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 安庆市悦发管业有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产技术部（车间、技术工艺、质量控制） 陪同人员:章鹤桥

不符合事实描述： 查生产技术部《熔体流动速率试验》执行标准为 GB/T 3682-2000应该及时更新为GB/T 3682.2-2018《塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率（MFR）和熔体体积流动速率（MVR）的测定 第2部分：对时间-温度历史和（或）湿度敏感的材料的试验方法》。 不符合GB/T19022-2003条款6.2.1程序中关于“制定新的程序或更改现有的程序应经授权批准并受控，程序应现行有效”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003条款6.2.1程序 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√ 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页