[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0093-2018-2020
审核员现场审核记录

企业名称： 安庆市悦发管业有限公司     
审核员：                                     审核日期： 2020年07月12-13日上午 
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	1、公司的测量体系内审：

公司于2020年6月15日，组织了公司测量管理体系内部审核。章鹤桥任组长组织审核。内审分1个组，对公司4个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在2020年6月20日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

2、公司的测量体系管理评审：

公司于2020年7月2日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理兼管代季琨主持，并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的测量体系管理目标完成情况、产品进厂检验等管理方面的问题，提出了改进建议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，验证制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。
	管理层

生产技术部
综合管理部
	否

	2
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对关键测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。制定了《熔体流动速率试验测量过程控制规范》、见《熔体流动速率试验测量过程监视统计记录表》、，对关键测量过程，使用的测量设备进行了计量确认和验证。测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。
	生产技术部
（车间、
技术工艺、质量控制）
	否

	3
	企业质量目标完成情况？
	5.3质量目标
	查《2020年测量管理体系计量目标完成》已对5项质量目标质量目标完成情况进行统计，年度质量目标完成情况较好。
	生产技术部
综合管理部
	否

	4
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	公司对测量管理体系监督审核发现的2个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。1“编号为1707024万能试验机未按周期送检”；2“编号YF-SC-01《PE管材试验记录表》，测量参数未标注法定计量单位”经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。
	生产技术部
（车间、
技术工艺、质量控制
	否

	5
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？


	7.2测量过程


	企业建立《测量过程及控制一览表》，该企业为该企业为：塑料管材、管件的制造和销售其服务。生产技术部已组织识别，熔体流动速率试验、断裂伸长率、静液压强度试验、管材长度、壁厚尺寸测量等27个测量过程，其中关键11测量过程个；分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、今年，企业无新增测量过程。抽查原识别关键测量过程：《熔体流动速率试验》，有测量设备的计量确认过程，有效性确认方法正确。测量设备配备合理，验证方法、现场标识满足要求。有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合相关程序的要求。按编制《熔体流动速率试验测量过程控制规范》监视要求进行控制。
	生产技术部
（车间、
技术工艺、质量控制

	否

	6
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？


	7.3测量不确定度
	抽查《熔体流动速率试验测量不确定度评定报告》1份，测量确定度方法正确，详见附件《熔体流动速率试验不确定度评定报告》。
	生产技术部
（车间、
技术工艺、质量控制
	否

	7
	强制检定
	计量法制要求
	企业未建计量标准，所有测量设备均由

湖南航测检测技术服务有限公司，怀宁县市场监督检验所等检定/校准机构提供测量设备检定校/准服务，台账信息和证书信息一致。

抽查“湖南航测检测技术服务有限公司”，实验室认可CNAS注册号：L7796；怀宁县市场监督检验所，计量检定机构授权证书号国（国）法计（皖2017）158号。上述资质满足量值溯源要求。抽查 10份测量设备检定/校准证书报告，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，量值溯源符合要求。详见《量值溯源抽查表》。
	生产技术部
（车间、
技术工艺、质量控制
	否

	8
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传、招投标加分。
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定；测量管理体系认证证书用于：电力系统上电缆护套管、市政给排水管、双波纹污水处理管等的招投标用。客户二方审核及企业形象广告宣传。

	生产技术部
（车间、
技术工艺、质量控制
综合管理部
	否


 1 / 2

