[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编   号：0141-2020
现场审核记录
企业名称：胜利油田胜利石油仪表厂
审核员：  [image: image2.png]


     审核日期：2020年07月11日 上午至2020年07月11日 下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	公司管理者代表张晓妮和副总经理王红梅，对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。
    通过制订测量体系文件和企业相关制度，企业规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门生产质检部进行传递。为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理赋予职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。

   公司已识别并建立了11个测量过程档案，编制《测量过程及控制一览表》，其中，油井多相连续分测装置压力测量过程等4个定为关键测量过程。公司已识别19台件测量设备，测量设备按照A/B/C分类进行管理，均纳入到测量管理体系管理范畴。

公司目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，计量基础工作比较薄弱，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。
	管理者代表/生产质检部
	否

	2

	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 
	5.1计量职能

	企业计量职能机构是生产质检部。已在公司体系程序文件中，规定了最高管理者的7项职责，主要计量职能部门—-生产质检部的7项职责。询问管理者代表张晓妮、生产质检部李小军，均清楚自己在测量管理体系及本职工作岗位中的计量管理职责。

	管理者代表/生产质检部。
	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	生产质检部组织企业已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备，经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明产品质量满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。
计量要求导出和验证，详见抽样记录《油井多相连续分测装置压力测量过程计量要求导出和计量验证记录》内容。


	生产质检部
	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	企业编制《质量目标分解及控制程序》，规定了公司的计量工作目标5项，质量目标与计量方针一致，有实施结果汇总，质量目标完成情况良好。已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。使其符合GB/T 19022-2003标准要求，更具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。
	生产质检部
经营部
综合部
	否

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业编制《管理评审控制程序》。
企业于2020年6月12日，开展了管理评审，会议由公司法人、总经理潘力杰主持，由管理者代表张晓妮汇报了体系运行情况。会议对公司测量体系目前存在的员工培训情况、人员培训情况、关键测量过程控制有效性情况、内审中发现的1项不符合项的整改和进一步完善的问题，制定了相应的整改措施计划。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。
	管理者代表及企业管理层
	否

	6
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企业建立了《人力资源控制程序》。
企业识别了测量体系相关人员36人。有测量人员情况一览表。
抽查公司相关岗位人员资质和技能，
查焊工刘鑫，证号370522198911022039，有效期到2023年6月19日，发证单位：潍坊市行政审批服务局。
查起重工：王光星，证号：37050319740821091X，有效期到2023年5月9日，发证单位：东营市市场监督管理局。
人员资质满足公司测量体系管理要求。

提供了测量管理体系人员培训计划- CL05-02-001《2020年度培训计划表》。制定了公司2020年度测量人员培训计划3项，已完成3项。有相关培训记录和评价记录。
	生产质检部
经营部
综合部
	否

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制SLYB-CL-2019           《测量管理体系管理手册》和 SLYB-CL（01-18)2019《程序文件》。               基本覆盖标准的全部要素。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。
现场抽查生产质检部管理和技术文件，企业测量管理体系管理标准有：ISO10012:2003<《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》、GB17167—2016《能源计量器具配备和管理通则》等资料；企业产品执行标准为: JB/T9248-2015《电磁流量计》、Q/0500SSY006-2019《定量装车系统》、Q/0500SSY007-2019《多功能在线监测系统》、Q/0500SSY005-2019《油井多相连续分测装置》Q/0500SSY002-2019《涡街流量计》、Q/0500SSY003-2019《涡轮流量计》等标准。现行有效并受控。
	生产质检部
经营部
综合部
	

	8
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业目前暂无测量检测软件。
	
	否

	9
	核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？
	6.2.3记录
	企业编制了《记录控制程序》。
现场抽查编号D101091《电磁流量计出厂检验原始记录》，记录表内容有：检验执行标准、检验项目、示值误差、重复性相对误差、环境温度、检定点等内容。检定员：徐春秀、审核员李小军、校验日期：2020年4月13日，检定结果合格。人员按标准要求进行操作，记录清楚无涂改。记录保存期限三年。 
	生产质检部
经营部
综合部
	否

	10
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？
	6.3.1测量设备
6.3.2

环境


	公司建立《测量设备配备和流转控制程序》。制定了《公司测量设备管理台账》 ，识别并规定了19台（件）测量设备列入测量体系进行管理。
企业没有建立计量标准，测量设备均委外送机构进行检定/校准。生产质检部负责测量设备全过程管理，每年度负责编制测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作。测量设备台账、测量设备证书管理均符合要求。企业对测量设备的溯源、使用、维护管理，基本符合标准要求。
查车间使用的编号为04518耐电压测试仪、有效期至2021年5月11日；编号为SCQ001涂层测厚仪，有效日期至2021年5月21日，编号为HSC001数字万用表，校准日期为：2020年5月23日。经远程检查以上3件测量设备检定、校准日期均在有效期内，已列入台账管理，符合要求。测量设备的有关信息和检定证书、台账信息一致。测量管理体系中所用的设备与其它设备能清楚地区分。远程抽查的测量设备都处于有效的检定/校准状态.
抽查实验室，测量设备使用的环境条件，满足规定要求。
下一步，企业还要对测量设备的配备和测量台账管理工作，进行全面完善和规范。
	生产质检部
经营部
综合部
	否

	11
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业编制《外部供方管理程序》文件。

抽查生产质检部，主要测量设备生产的合格供方5个，测量设备检定/校准的机构1个。随机抽查测量设备生产厂家“哈量”、测量设备检定/校准的机构—东营市计量测试检定所，企业已对供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行外部供方评价。企业有合格供方名单和资质、授权范围等资料，相关评价记录齐全，符合要求。

	生产质检部
经营部
综合部
	否

	12
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1计量确认
6.2.4

标识
	企业建立《测量设备计量确认控制程序》、《标识管理程序》。规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，都进行了检定/校准/验证和粘贴标识。测量设备满足预期使用要求。
企业有测量设备《计量确认明细表》，对19台测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人。配备的测量设备经过检定/校准和验证，验证方法正确。

抽查关键测量过程：《油井多相连续分测装置压力测量过程》，测量过程测量要求识别正确，计量性能测试方法正确。最近的检定日期全部在有效期内，计量确认验证结果均为合格。现场标识满足标准要求。
测量设备均粘贴有绿色的计量确认合格证，标识清楚完整，信息量齐全，符合标准要求。

查测量过程有计量确认过程验证记录，验证方法正确，配备的测量设备满足要求。
	生产质检部
经营部
综合部
	否

	13
	   企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改
	7.1.2计量确认间隔
	企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。 
	生产质检部
	否

	14
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
7.2.2、测量过程设计

7.2.4、测量过程记录

	企业建立《测量过程设计和实现管理程序》。企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，识别建立了11个测量过程技术资料，编制《测量过程及控制一览表》，其中，重要测量过程4个。分别对每个不同类的测量过程，从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。
抽查关键测量过程--油井多相连续分测装置压力测量过程。详见附件《测量过程控制规范》 
	生产质检部
经营部
综合部
	

	15
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	查《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。
现场重点抽查了《油井多相连续分测装置压力测量不确定度评定》，不确定度评定方法正确。见附件《油井多相连续分测装置压力测量不确定度评定》报告。

	生产质检部
	否

	16
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业未建立最高计量标准开展检定和校准。企业所有的测量设备均委外送检到 “东营市计量测试检定所”（鲁）法计（2013）37005号）等机构检定/校准。随机抽4份测量设备的检定证书。证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构计量标准。企业量值溯源符合标准要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。
	生产质检部
	否

	17
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	管理者代表生产质检部经营部
综合部
	否

	18
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	编制《顾客满意度控制程序》。对内部顾客采取发放《计量内部顾客满意度调查表》方式收集顾客意见，对顾客满意度进行调查。抽查测量管理体系内部客户1份88分，外部顾客1份95分。调查结果均满足顾客的计量要求，2020年度测量管理体系客户满意度调查工作结果为92.0%。
	生产质检部
经营部
综合部
	否

	19
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系内部审核
	企业于2020年5月8日～5月9日，组织了公司测量管理体系内审，管理者代表张晓妮亲自参与审核，内审分组对公司3个部门及车间进行了全要素的审核，发现一般不符合项共计1项，无严重不符合项，企业及时制定了纠正措施，该不符合项于2020年5月10日，完成整改，不符合项已关闭。通过内审工作，对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题进而马上解决问题的目的，收到了很好的效果。
	管理者代表生产质检部
经营部
综合部
	否

	20
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定《测量管理体系审核和监视管理程序》。
企业对列入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程一览表》规定的频次进行监视。查：《测量过程及控制一览表》，一览表中计量单位、监视方法等信息填写正确，信息量齐全。
现场查编号为SYXJ-S-GDJDN40/DN25/1.6的“油井多项连续分测装置总装工序过程卡”，内容有耐压试验、工艺要求、控制项目、检验数据等项目。企业对测量过程中的测量方法、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。
	生产质检部
经营部
综合部
	否

	21
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	公司制定了《不合格控制程序》。公司在测量管理体系内审工作中，发现1个不符合项。有关责任部门及时组织制定了预防纠正措施，并进行限期整改工作，一天内纠正措施已完成，内审中的1个不符合项已关闭。
经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。公司未发现不合格测量过程。
	生产质检部
经营部
综合部
	否

	22
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。
	生产质检部
经营部
综合部
	否

	23
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	企业规定了19台件测量设备列入计量管理工作。按周期定点送检进行检定/校准。随机抽查5件，溯源管理较好。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。
	生产质检部
经营部
综合部
	否


 9 / 10

