编号：0030-2017-2020

不符合项报告

企业名称： 浙江强盛医用工程有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 工程部 陪同人员:沈延辉

不符合事实描述： 查工程部使用的出厂编号20180612032，型号LX-101的照度计未列入测量设备台帐管理，且未溯源。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.3.1条款。_ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.07.14

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页