编号：0070-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 江西华鑫环宇科技集团有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部 陪同人员:陈玲

不符合事实描述： 检查生产现场在用的Ⅲ级，出厂编号150108的OCS-10t电子吊秤，已超周期，未溯源校准。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022:2003标准7.3.2条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.07.23

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页